## Кабель
Кабельный журнал
Откуда (щит) | Куда (помещение) | Маркер кабеля | Название устройства | Марка кабеля | Длина линии, м | Питающий автомат | Модуль управления | Канал управления | Кто управляет в рабочем режиме | Примечание
Щит 1 этаж | Прихожая | 1 | Свет лестница | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF1 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K1
Щит 1 этаж | Прихожая | 2 | Свет прихожая (трек) | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mdm3_190 | wb-mdm3_190/K1 |  | Мерцание при диммировании
Щит 1 этаж | Прихожая | 3 | Бра прихожая | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF1 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K2
Щит 1 этаж |  |  | Резерв |  |  | QF1 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K3
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная | 5 | Бра у стола | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF2 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K4
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная | 6 | Трек кухня | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF2 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K5
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная | 7 | Люстра на кухне | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF2 | wb-mr6cv3_4 | wb-mr6cv3_4/K6
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная | 9 | Люстра гостиная | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF3 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K1
Щит 1 этаж | Коридор | 10 | Свет в коридоре | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mdm3_190 | wb-mdm3_190/K2
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 12 | Свет гардероб | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF3 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K2
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 13 | Свет спальня (трек) | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF3 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K3
Щит 1 этаж |  |  | Резерв |  |  | QF4 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K4
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 14 | Бра у кровати справа | ВВГнгLS 3х1,5 | [5 empty] | Ручное управление?
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 15 | Бра у кровати слева | ВВГнгLS 3х1,5 | [5 empty] | Ручное управление?
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 15а | Бра у столика | ВВГнгLS 3х1,5 | [5 empty] | Ручное управление?
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 16 | Верхний свет мастер с/у | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF4 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K5
Щит 1 этаж |  |  | Резерв |  |  | QF4 | wb-mr6cv3_70 | wb-mr6cv3_70/K6
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 17 | Свет у зеркала мастер с/у | ВВГнгLS 3х1,5 | [5 empty] | Ручное управление?
Щит 1 этаж | Мастер-спальня | 18 | Подсветка мебели мастер с/у | ВВГнгLS 3х1,5 | [5 empty] | Ручное управление?
Щит 1 этаж | Санузел | 19 | Свет санузел | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF5 | wb-mr6cv3_71 | wb-mr6cv3_71/K1
Щит 1 этаж | Кабинет | 21 | Свет кабинет | ВВГнгLS 3х1,5
Щит 1 этаж | Сауна | 22 | Свет комната отдыха | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF5 | wb-mr6cv3_71 | wb-mr6cv3_71/K3
Щит 1 этаж | Сауна | 24 | Бра комната отдыха | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF6 | wb-mr6cv3_71 | wb-mr6cv3_71/K4
Щит 1 этаж | Сауна | 25 | Свет душевая | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF6 | wb-mr6cv3_71 | wb-mr6cv3_71/K5
Щит 1 этаж | Сауна | 26 | Свет парилка | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF6 | wb-mr6cv3_71 | wb-mr6cv3_71/K6 |  | Не подключен
Щит 1 этаж |  | 28 |  | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF7 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K1
Щит 1 этаж | Улица | 29 | Фасад терраса | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF7 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K2
Щит 1 этаж | Терраса | 30 | Люстра терраса | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF7 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K3
Щит 1 этаж |  |  | Резерв | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF8 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K4
Щит 1 этаж |  |  | Резерв | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF8 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K5
Щит 1 этаж |  |  | Резерв | ВВГнгLS 3х1,5 |  | QF8 | wb-mr6cv3_72 | wb-mr6cv3_72/K6
Щит котельная | Улица |  | Фасад | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  |  | wb-mr6c_46/K4
Щит котельная | Улица |  | Въездная группа | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  |  | wb-mr6c_46/K5
|  | 155 |  | UTP 4х2х0,5
Щит 1 этаж |  | 1 |  | UTP 4х2х0,5
Щит котельная | Тех. помещение |  | Щитовая цоколь MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-1 | wb-msw-v4_45
Щит котельная | Тех. помещение |  | Коридор цоколь MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-1 | wb-msw-v4_61
Щит котельная | Тех. помещение |  | Склад цоколь MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-1 | wb-msw-v4_202
Щит котельная | Тех. помещение |  | Гараж цоколь MSW (t, %, move, VOC) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-1 | wb-msw-v4_209
Щит котельная | Кабинет |  | Кабинет MSW (t, %, move, CO2, VOC) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_22
Щит котельная | Прихожая |  | Прихожая MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_43
Щит котельная | Мастер-спальня |  | Гардероб MSW (t, %) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_47
Щит котельная |  |  |  | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_49
Щит котельная | Сауна |  | Зона отдыха сауна | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_53
Щит котельная | Мастер-спальня |  | Душевая MSW (t, %) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_54
Щит котельная | Сауна |  | Душевая MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_64
Щит котельная | Коридор |  | Санузел MSW (t, %, move) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_107
Щит котельная | Кухня-гостиная |  | Гостиная MSW (t, %, move, CO2, VOC) | UTP 4х2х0,5 |  | RS485-2 | wb-msw-v4_116
Щит котельная | Котельная |  | Датчик температуры бойлера | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000fd7811a
Щит котельная | Котельная |  | Датчик температуры радиаторы цоколь | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000fdeed15
Щит котельная | Улица |  | Датчик температуры улицы | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000fd6a9ad
Щит котельная | Котельная |  | Датчик температуры в коллектор теплого пола | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000ff8a3d5
Щит котельная | Котельная |  | Датчик температуры радиаторы жилой зоны | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000ff86391
Щит котельная | Котельная |  | Датчик температуры подача от котла | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-w1 | wb-w1/28-00000ff8446c
Щит котельная | Котельная |  | Клапан подмеса тёплого пола | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 1 Switch | WB\Floor_mixing_control.js
Щит котельная | Котельная |  | Открытие клапана подмеса тёплого пола |  |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 1 Dimming Level | WB\Floor_mixing_control.js
Щит котельная | Сауна | К4.1 | Клапан приточки в парилку | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 2 Switch | Home Assistant | Без конвекторов
Щит котельная | Сауна | К4.1 | Открытие клапана в парилку |  |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 2 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | Кабинет | К3.1 | Клапан приточки в кабинет | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 3 Switch | Home Assistant | Подача через конвекторы
Щит котельная | Кабинет | К3.1 | Открытие клапана в кабинет |  |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 3 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | Кухня-гостиная | К1.1 | Клапан приточки в гостиную | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 4 Switch | Home Assistant | Подача через конвекторы
Щит котельная | Кухня-гостиная | К1.1 | Открытие клапана в гостиную |  |  |  | wb-mao4_131 | wb-mao4_131/Channel 4 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_204
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_204
Щит котельная | Сауна |  | Клапан вытяжки из парилки | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_204 | wb-mao4_204/Channel 2 Switch | Home Assistant
Щит котельная | Сауна |  | Открытие клапана парилки |  |  |  | wb-mao4_204 | wb-mao4_204/Channel 2 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | Мастер-спальня | К2.1 | Клапан приточки в спальню | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_204 | wb-mao4_204/Channel 3 Switch | Home Assistant | Подача через конвекторы
Щит котельная | Мастер-спальня | К2.1 | Открытие клапана в спальню |  |  |  | wb-mao4_204 | wb-mao4_204/Channel 3 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_204
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_204
Щит 1 этаж | Сауна |  | Клапан вытяжки из душа и сауны | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 1 Switch | Home Assistant
Щит 1 этаж | Сауна |  | Открытие клапана душа и сауны |  |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 1 Dimming Level | Home Assistant
Щит 1 этаж | Мастер-спальня |  | Клапан вытяжки из с\у и гардероба | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 2 Switch | Home Assistant
Щит 1 этаж | Мастер-спальня |  | Открытие клапана с/у мастер спальни |  |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 2 Dimming Level | Home Assistant
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная |  | Клапан вытяжки из гостиной | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 3 Switch | Home Assistant
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная |  | Открытие клапана гостиной |  |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 3 Dimming Level | Home Assistant
Щит 1 этаж | Санузел |  | Клапан вытяжки из санузла гостевой | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 4 Switch | Home Assistant
Щит 1 этаж | Санузел |  | Открытие клапана в гостевой |  |  |  | wb-mao4_200 | wb-mao4_200/Channel 4 Dimming Level | Home Assistant
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | Улица |  | Вентилятор Vilpe на крыше | UTP 4х2х0,5 |  |  | wb-mao4_220 | wb-mao4_220/Channel 2 Switch | WB\Vilpe_control_v1.js
Щит котельная | Улица |  | Скорость вентилятора Vilpe |  |  |  | wb-mao4_220 | wb-mao4_220/Channel 2 Dimming Level | WB\Vilpe_control_v1.js | Breezart-10%
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | [6 empty] | wb-mao4_220
Щит котельная | Котельная |  | Розетки уличные | ВВГнгLS 3х2,5 |  |  | wb-mr3_36 | wb-mr3_36/K1 | Home Assistant
Щит котельная | Котельная |  | Питание внешнего блока кондиционеров | ВВГнгLS 3х4 |  |  | wb-mr3_36 | wb-mr3_36/K3 | Home Assistant
Щит котельная | Котельная |  | Уставка отопления газового котла | UTP 4х2х0,5 |  |  | wbe2-i-opentherm_11 | wbe2-i-opentherm_11/Heating Setpoint | WB\DHW_priority_manager.js
Щит котельная | Котельная |  | Насос ГВС | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K1 | WB\DHW_priority_manager.js
Щит котельная | Котельная |  | Насос тёплого пола | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K2
Щит котельная | Котельная |  | Насос радиаторы цоколь | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K3
Щит котельная | Котельная |  | Насос радиаторы жилой этаж | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K4
Щит котельная | Котельная |  | Насос рециркуляции ГВС | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K5
Щит котельная | Котельная |  | Насос вентиляции | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-mr6cu_37 | wb-mr6cu_37/K6
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr6c_46 | wb-mr6c_46/K1
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr6c_46 | wb-mr6c_46/K2
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr6c_46 | wb-mr6c_46/K3
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr6c_46 | wb-mr6c_46/K4
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr3_107 | wb-mr3_107/K1
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr3_107 | wb-mr3_107/K2
Щит котельная | [6 empty] | wb-mr3_107 | wb-mr3_107/K3
Щит котельная | Гараж |  | Заслонка вытяжки из гаража | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-gpio | wb-gpio/EXT1_K1 | Home Assistant
Щит котельная | Тех. помещение |  | Заслонка вытяжки из тех помещения | ВВГнгLS 3х1,5 |  |  | wb-gpio | wb-gpio/EXT1_K2 | Home Assistant
|  |  | Мастер контактор |  |  |  |  | wb-gpio/EXT1_K9 | Home Assistant
|  |  | Электрический котёл |  |  |  |  | wb-gpio/EXT1_K10 | Home Assistant
|  |  | Печка в сауне |  |  |  |  | wb-gpio/EXT1_K11 | Home Assistant
Щит 1 этаж | Кабинет |  | Радиатор кабинет | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K1 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Улица |  | Конвектор летняя кухня | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K2 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Улица |  | Летняя кухня дизайнерский | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K3 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Коридор |  | Радиаторы коридор | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K4 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Мастер-спальня |  | Радиаторы мастер-санузел | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K5 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная |  | Радиаторы гостиная | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K6 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная |  | Радиаторы гостиная + лестница | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K7 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Прихожая |  | Радиаторы входная группа | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K8 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Кухня-гостиная |  | Радиаторы кухня | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K9 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Санузел |  | Радиатор гостевой санузел | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K10 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Мастер-спальня |  | Радиатор мастер спальня | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K11 | Home Assistant | Коллектор радиаторы жилой этаж
Щит 1 этаж | Мастер-спальня |  | ТП мастер санузел | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K12 | Home Assistant | Коллектор тёплого пола
Щит 1 этаж | Коридор |  | ТП гостевой санузел | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K13 | Home Assistant | Коллектор тёплого пола
Щит 1 этаж | Коридор |  | ТП душевая | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K14 | Home Assistant | Коллектор тёплого пола
Щит 1 этаж | Улица |  | ТП летняя кухня | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K15 | Home Assistant | Коллектор тёплого пола
Щит 1 этаж | Прихожая |  | ТП прихожая | КВВГнгLS 2х0,75 |  |  | wb-mio-gpio_195:2 | wb-mio-gpio_195:2/K16 | Home Assistant | Коллектор тёплого пола
Щит котельная | Котельная |  | Питание контроллера купели | КВВГнгLS 3х0,75 |  |  | wb-mrm2-mini_19 | wb-mrm2-mini_19/K1 | Home Assistant